产品规格书

温度传感器

版本：V1.1   发布时间：2021.4.9

目录

功能介绍	2

尺寸图示	3

连接线定义	4

连接图示	5

技术规格	6

# 功能介绍

- 结构简单，安装便捷；

- 产品在满足未来的多样化需求方面更具明显优势；

- 用户至上，体验为王，傻瓜操作即达最佳效果，无需培训；

- 独特的防反插接口，只需插入接口即可通信；

- 与BX五代/六代系列产品、BX播放器系列产品和BX-VMF多功能卡配套使用。即插即用；

- 支持实时监控环境温度，温度测量从-55℃至+125℃增量值为0.5℃。

- 适用于各种规格的全彩LED显示屏。

- 可以在户外使用，质量可靠；

- 不需要外部元件，不需要外接电源供电。

# 尺寸图示

4mm

5mm

# 连接线定义

GD

3V

DA

# 连接图示

传感器可以与VMF 多功能卡以及各种支持亮度传感器功能的控制卡连接：

# 技术规格

- 测量范围：-55℃~+125℃

- 测量精度：±0.5℃

- 响应速度：1s

- 工作电压：3.3V (3.0V~3.6V)

- 标配线长：1.0m，可延长至10m

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号